BI.271.5.2.Ś.R.2023                                                                Kozielice dnia 13.09.2023r.

WYJAŚNIENIA SWZ 2

1. Czy w związku z brakiem dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych: centralnego ogrzewania, kotłowni i wod-kan oraz instalacji elektrycznej w zakresie rozmieszczenia gniazd wtykowych i włączników, gniazd TV i internetu, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego podstawą obliczenia ceny jest przedmiar robót zamieszczony w dokumentach przetargowych? Czy można dokonywać zmian treści i ilości przedmiarowych, czy tylko wypełnić cenami zamieszczony przedmiar?

Projekt instalacji sanitarnych (wod-kan, co, gaz) są zamieszczone w projekcie technicznym

Tak można dokonywac zmian w treści i ilości

2. Jak należy postąpić w przypadku, gdy roboty określone w przedmiarze nie są zgodne z dokumentacją projektową, np:- . poz. 1 i 2: drzwi aluminiowe - a w opisie do projektu są drzwi PCV. - poz. 14: sufity podwieszone wypełnione płytami gipsowymi (w szczegółowych materiałach pozycji wymiar płyt 600x600), a na rysunku A-3 przekrój A-A są 2x płyty g-k - poz. 15: grubość izolacji stropu 30 cm, a na rysunku A-3 przekrój A-A jest 35 cm.

Należy kierować się danymi z projektu.

3. Czy można dopisywać pozycje przedmiarowe robót nie ujętych w przedmiarze? Brak w przedmiarze gniazd TV.

Tak, można dopisać.

4. W związku z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie w przedmiarze powinien zostać ujęty koszt uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej. Proszę o dopisanie pozycji do przedmiaru.

Proszę dopisać w przedmiarze tę pozycję

5. Proszę o podanie wielkości i mocy grzejników, które należy zamontować w obiekcie. Poz. 57 przedmiaru nie określa tego jednoznacznie.

Wielkość grzejników i moc zapotrzebowania na ciepło jest podana w projekcie technicznym

6. Czy w poz. 77 należy ująć tylko zamontowanie starych skrzynek, czy rozdzielnie mają być rozbudowane? Jeśli należy je rozbudować, to proszę o zamieszczenie rysunku rozdzielni elektrycznej.

Założono montaż nowych skrzynek

7. Proszę o zamieszczenie rysunku rozdzielni komputerowej.

Założono montaż nowej - oferent zaproponuje rozwiązanie i opisze w pozycji, wyceni indywidualnie.