BI.271.5.Ś.R.2023.MI                                                                     Kozielice dnia 01.09.2023 r.

W Y J A Ś N I E N I E  SWZ 1

Dotyczy postępowania nr BI.271.5.Ś.R.2023.MI pn. Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy dz. nr ewid. 155 obręb Rokity, gmina Kozielice.

Pyt. 1. Proszę o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej z rozszerzeniem ath.

Odp. Zamawiający nie posiada przedmiaru w wersji edytowalnej ath.

Pyt. 2. Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz branży drogowej.

Odp. Zamawiający zamieścił dokumentację jaką posiada.

Pyt. 3. Proszę podać głębokość posadowienia i wymiary ławy fundamentowej.

Odp. W zamieszczonej dokumentacji znajdują się wymiary, w przypadku wątpliwości fundamenty należy posadowić na głębokości istniejących fundamentów.

Pyt. 4. Czy zamówienie jest podzielone na etapy? W §1 umowy jest wymieniony zakres I etapu.

Odp. Zamówienie nie jest podzielone na części zgodnie z zapisem SWZ. W §1jest błędny zapis. Winno być „ Wykaz zakresu prac”

Pyt. 5. Czy wynagrodzenie za wykonanie robót jest podzielone na części? W §10 pkt 4 ppkt 1) jest zapis o trzeciej transzy. Proszę podać ewentualny podział płatności wynagrodzenia.

Odp. Wynagrodzenie nie jest podzielone na transze. Zapis ten pojawił się omyłkowo.

Pyt. 6. Proszę o zamieszczenie zestawienia stolarki. Czy drzwi zewnętrzne mają być jednoskrzydłowe, czy dwuskrzydłowe? Na rys. A1 są jednoskrzydłowe.

Odp. Drzwi wejściowe mają być dwu skrzydłowe ze słupkiem ruchomym w takiej samej konstrukcji jak są dotychczas.

Pyt. 7. Czy urządzenia sanitarne mają być dostępne dla osób niepełnosprawnych?

Odp. Świetlica w m. Rokity jest dostosowana do warunków korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Pyt. 8. Czy należy wykonać barierki dla podjazdu dla niepełnosprawnych ? Brak takiej pozycji w przedmiarach robót.

Odp. Barierka i podjazd jest wykonany należy wykonać roboty rozbiórkowe i wykonanie ponowne podjazdu i montaż barierki

Pyt. 9. Czy wszystkie roboty nie ujęte w przedmiarach robót będą rozliczane kosztorysem powykonawczym?

Odp. Roboty nie przewidziane w dokumentacji i których ewidentnie nie można było przewidzieć będą rozliczone kosztorysowo, po akceptacji Inspektora Nadzoru i spisaniu protokołu konieczności wykonani robót dodatkowych.