UCHWAŁA  NR XV/129/04

RADY GMINY KOZIELICE

z dnia 23 września 2004 r..

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Kozielice – gmina Kozielice.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy uchwala co następuje:

Rozdział 1

USTALENIA OGÓLNE

§ 1.  1. Zgodnie z uchwałą Nr VIII/67/03 Rady Gminy Kozielice  z dnia

23 października 2003 roku, oraz  zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice, uchwalonym uchwałą

Nr XXV/261/2001 r. Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2001 r  zmienionym uchwałą Nr XV/125/04 z dnia 23 września 2004 r. uchwala się miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Kozielice - gmina Kozielice.

2. Plan obejmuje obszar położony  w obrębie Kozielice, oznaczony na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, o łącznej powierzchni 991,0 ha.

3. Przedmiotem planu jest lokalizacja siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną.

4. Integralną częścią uchwały  jest:

- rysunek planu w skali 1 : 5 000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej

uchwały.

2)  wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Kozielice” dla terenu objętego planem –

załącznik nr 2.

## rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury oraz zasady ich finansowania - załączniki nr 3,

4) rozstrzygnięcie uwag do projektu planu – załącznik nr 4.

§ 2.  1. Ustalenia zawarte w tekście uchwały obejmują:

1) teren lokalizacji siłowni wiatrowych i upraw polowych , oznaczony na

rysunku planu symbolem E/RP,

2) teren urządzeń infrastruktury technicznej: stacji elektroenergetycznej

## kontenerowej WN/SN, oznaczonej na rysunku planu symbolem E3,

3) tereny upraw polowych objęte zakazem zabudowy, oznaczone na rysunku

planu symbolem RP,

4) tereny upraw polowych, oznaczone na rysunku planu symbolem R,

5) tereny komunikacji publicznej:

## projektowana droga szybkiego ruchu oznaczona na rysunku planu

## symbolem KDK.

## b) istniejące drogi powiatowe, oznaczone na rysunku planu symbolem KDP

c) projektowany ciąg rowerowy oznaczony na rysunku planu symbolem Kr.

2. Tereny objęte planem do chwili ich zagospodarowania zgodnie z  projektowaną funkcją mogą pełnić dotychczasową funkcję.

3. Dla istniejących sieci i obiektów infrastruktury technicznej znajdujących się

na terenie planu należy zapewnić dostęp (na zasadach służebności),

lub przebudować kolizyjne odcinki.

Rozdział  2

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 3. Ustalenia funkcjonalno – przestrzenne.

## Wyznacza się teren na  lokalizację siłowni wiatrowych wraz z drogami

i niezbędną infrastrukturą techniczną, w  obrębie terenów rolnych, oznaczony

na rysunku planu symbolem E /RP – dla którego ustala się:

## lokalizację do dwudziestu siłowni wiatrowych o mocy od  1,5 MW

do 3 MW o łącznej mocy do 30 MW,

2)  pozostały teren, z wyjątkiem powierzchni zajmowanych pod konstrukcje

wiatrowe  będzie użytkowany rolniczo,

3) maksymalna  wysokość całości konstrukcji wieży (masztu)  do 160 m od

poziomu terenu, a wraz ze śmigłem w jego górnym położeniu  do 206 m,

4)  odległość pomiędzy wieżami wiatrowymi – minimum 350 m

5)  siłownie wiatrowe lokalizować poza strefą ochrony krajobrazu.

6)  zachować minimalne odległości lokalizacji siłowni wiatrowych od:

## zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi  – 400 m

## granic administracyjnych gminy – 500 m.

## cennych obszarów przyrodniczych chronionych w tym użytku ekologicznego - 100 m

## projektowanej drogi szybkiego ruchu S 3 – 150 m,

## drogi powiatowej  - 100 m, ciągu rowerowego 50 m,

## w przypadku rezygnacji z budowy siłowni wiatrowej na terenie obrębów

sąsiednich – 400 m od granicy opracowania.

7)  elektrownie wiatrowe  - fabrycznie nowe - należy umieszczać na konstrukcjach

o ujednoliconej kolorystyce  (kolor jasny, pastelowy nie kontrastujący

z otoczeniem). Powierzchnia obiektu matowa, o ujednoliconym typie i

kolorystyce  elektrowni w obszarze całej farmy.

8) zakaz umieszczenia reklam na konstrukcjach wiatraków za wyjątkiem

symbolu producenta  .

## 9) konstrukcja wież winna posiadać zabezpieczenia odgromowe,  zabezpieczenie

## przed emisją fal elektromagnetycznych i porażeniem  prądem elektrycznym,

10)oświetlenie wież nie powinno powodować nadmiernego  podświetlenia tła

zmniejszającego zasięg światła znaków nawigacyjnych oraz nie może

przypominać znaków nawigacyjnych,

11) posadowienie obiektów wymaga wykonania dokumentacji geologiczno -

inżynierskich,

12) dopuszcza się wykorzystanie terenów pod budowę tymczasowych placów i

dróg montażowych. Na czas wykonywania robót montażowych

zabezpieczyć prawidłowo prowadzoną gospodarkę wodno-ściekową.

Po zakończeniu robót należy przywrócić rolnicze wykorzystanie terenów.

2. Wyznacza się teren na lokalizację stacji transformatorowej kontenerowej WN/SN (obiekt typowy),  oznaczony na rysunku planu symbolem E 3.

Obiekt lokalizować zgodnie z obowiązującymi normami i odrębnymi przepisami branżowymi.

3. Wyznacza się tereny upraw polowych oznaczone na rysunku planu symbolem

RP – dla których ustala się:

## zachowanie terenów w dotychczasowym użytkowaniu, wraz z istniejącymi na

terenie liniami energetycznymi napowietrznymi SN.

## zakaz realizacji wież wiatrowych oraz innych obiektów  kubaturowych

przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dopuszcza się tymczasowe, montażowe

dojazdy na tereny elektrowni wiatrowych.

4. Wyznacza się tereny upraw polowych do zachowania w dotychczasowym użytkowaniu, oznaczone na rysunku planu symbolem R.

§ 4. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska.

1. Ustala się dla terenu planu:

1) siłownie wiatrowe lokalizować poza strefą ochrony krajobrazu, poza  cennymi

## obszarami  przyrodniczymi i  ich strefami oraz   na terenach o najniższych klasach bonitacyjnych gruntu.

## w przypadku nie eksploatowania  wiatraków przez okres powyżej jednego   roku wieże wiatrowe należy usunąć i przywrócić rolniczą  funkcję terenu,

## zachować zadrzewienia występujące wzdłuż dróg dojazdowych do pól,

## zakaz nasadzeń zielenią wysoką otoczenia siłowni wiatrowych (podkreśla gabaryty siłowni),

## obiekty techniczne kubaturowe (przekaźniki energii) towarzyszące siłowniom sytuować  w bezpośrednim sąsiedztwie wiatraków,

## gospodarkę rolną należy prowadzić z zachowaniem obowiązujących środków zaradczych, określonych przepisami odrębnymi.

2. Zobowiązuje się inwestora w ciągu pierwszych 5 lat eksploatacji siłowni wiatrowych do prowadzenia monitoringu skutków oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze a w szczególności na migrujące zwierzęta i ostoje ich bytowania,

W przypadku stwierdzenia negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, należy na koszt inwestora podjąć działania  ratunkowe w celu usunięcia zagrożeń – zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Inwestycje (instalacje) wymagają sporządzenia raportu oddziaływania na

środowisko – zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Na terenie planu występują stanowiska archeologiczne objęte granicą

strefy „WIII” ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

Ustala się dla terenów objętych strefami archeologicznymi:

1)  uzgodnienie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych

i innych podejmowanych w obrębie granic strefy ochrony stanowiska

archeologicznego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

2)  w przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie

interwencyjnych badań archeologicznych na koszt inwestora.

Właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są do

zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o podjęciu działań

inwestycyjnych, remontowych  lub innych związanych z robotami ziemnymi

z wyprzedzeniem  minimum: dwu  tygodni celem  przeprowadzenia

wyprzedzających badań archeologicznych. Badania archeologiczne mają

charakter sezonowy w okresie od maja do października.

3)  rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się

od uzyskania stosownego zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków

§ 5.Ustalenia w zakresie komunikacji.

1. Wyznacza się teren pod projektowaną drogę szybkiego ruchu S3 oznaczony na rysunku planu symbolem KDK o szerokości w liniach rozgraniczających 80,0 m

2. Oznacza się na rysunku planu istniejące drogi powiatowe nr 41613 i 41615 symbolem KDP o szerokości w liniach rozgraniczających 15,0 m.

3. Oznacza się na rysunku planu projektowany ciąg pieszy symbolem Kr ,

o szerokości 4,0 m w liniach rozgraniczających.

4. Ustala się dla terenu objętego planem:

## dojazd do terenu siłowni wiatrowych drogami powiatowymi i dalej drogami

dojazdowymi do pól,

## montażowe tymczasowe drogi dojazdowe do siłowni wiatrowych –

o szerokości 5,0 m w liniach rozgraniczających.

§ 6. Ustalenia w zakresie inżynierii.

1. Elektrownie wiatrowe będą pracowały bez obsługi stałej. Obiekty nie wymagają doprowadzenia wody ani odprowadzenia ścieków.

2. W zakresie regulacji stosunków wodnych ustala się:

## wykonać badania geologiczno – inżynieryjne, oraz wykonać pełną

inwentaryzację szczegółową układów melioracyjnych.

2) zachować istniejące tereny zmeliorowane. W przypadku kolizji z

projektowanymi wiatrakami dopuszcza się przebudowę istniejących systemów

melioracyjnych na koszt inwestora.

3. W zakresie elektroenergetyki ustala się:

- zachowuje się istniejącą na terenie planu linię elektroenergetyczną SN 15 kV.

Możliwość przebudowy na koszt inwestora.

- projektuje się stację elektroenergetyczną kontenerową WN/SN dla obsługi siłowni wiatrowych oznaczonej na rysunku planu symbolem E3.

- energia  elektryczna wytwarzana w siłowniach wiatrowych będzie przesyłana

liniami kablowymi SN do projektowanej kontenerowej stacji

transformatorowej SN/WN E3 i dalej za pośrednictwem projektowanej linii

kablowej WN do  projektowanej zbiorczej stacji E1 ( GPZ obręb Tetyń).

Alternatywnie przez stację transformatorową SN/WN E3 bezpośrednio do

projektowanej sieci elektroenergetycznej WN GE ENEA lub PSE za

pośrednictwem linii napowietrznej WN.

- projektowane sieci infrastruktury technicznej zaleca się prowadzić w liniach

rozgraniczenia komunikacji publicznej i wewnętrznej. Dopuszcza się

połączenie siłowni wiatrowych liniami kablowymi poza drogami.

Rozdział 3

USTALENIA KOŃCOWE

§ 7. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych, pochodzenia mineralnego

nie stanowiących zwartego kompleksu na cele nierolnicze o łącznej powierzchni 2,7065  ha , w tym:

- 1,8170  ha gruntów ornych klasy R IIIa

- 0,5295  ha gruntów ornych klasy R IIIb

- 0,1925   ha gruntów ornych klasy R IVa

- 0,1675   ha gruntów ornych klasy R IVb

§ 8. Zgodnie z art.36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 20 %.

§ 9.   Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice

§ 10.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Kozielice.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Robert Sójka